大连海洋大学2015届自动化专升本学位考试

专业技能测试考试大纲

一、考试大纲说明

1.考试形式

采用“动手操作+书面分析”形式。

2.考试时间

考试时间100分钟。

3.考试项目

安装和调试电气控制电路

4.分值分配

技能操作满分100分。各项具体分值见表1。

表1  技能操作考试分值分配

| 项目 | 考试内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 安装和调试电气控制 电路 | 安全用电技术与操作规范 | 10 |
|  | 基本工具与仪器仪表使用 | 20 |
|  | 识图与电气设备选用 | 20 |
|  | 电气控制电路安装与调试 | 30 |
|  | 分析控制原理 | 20 |
| 合计 |  | 100 |

5.考试题型

实践操作、记录与分析等。

6.考试能力要求

本大纲在考试内容和具体要求中，提出了二个能力层次的要求，即会、能。

二、考试内容及范围

安装和调试电气控制电路

1．安全用电技术与操作规范

（1）会正确执行安全操作规程和安全用电规范。

（2）会执行保护接地等安全措施。

（3）会执行电气设备的安全检查方法，防止触电及触电急救等安全常识和技能。

（4）能按企业有关文明生产的规定，做到工作场所整洁，工件、工具摆放整齐。

2．常用工具与仪器仪表使用

（1）会熟练使用螺丝刀、尖嘴钳等常用电工工具。

（2）会熟练使用万用表等常用仪器仪表。

（3）能维护保养常用电工工具与仪器仪表。

3．识图与电气设备选用

（1）读懂所给的电气控制电路图。

（2）会按要求选择正确的电气设备。

4．电气控制电路安装与调试

（1）会根据电气控制电路图安装并连接电气设备

（2）会使用仪器仪表检测调试电气设备。

5．分析控制原理

能分析所给电气控制电路的控制原理。